АКТ

проверки готовности организации,

осуществляющей образовательную деятельность,

к новому 2014 - 2015 году

составлен "25" июля 2014 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад комбинированного вида второй категории «Колокольчик» сл.Большая Мартыновка, год постройки 1978

Учредитель организации - Муниципальное образование «Мартыновский район»

346660; Российская Федерация, Ростовская область, Мартыновский район, слобода Большая Мартыновка, переулок Морозова,41

Заведующий  Бондаренко Татьяна Алексеевна, 8(86395)21-2-74

В соответствии с распоряжением Администрации Мартыновского района от 02.07.2014г. № 272

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)  в период с "21" по "25" июля 2014г.

межведомственной комиссией созданной Администрацией Мартыновского района

(наименование органа управления  образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

первый заместитель Главы Администрации Мартыновского района – Тесленко Анатолий Николаевич;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

заместитель заведующего отделом образования Администрации Мартыновского района – Куничкина Светлана Николаевна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

начальник отделения надзорной деятельности по Мартыновскому району – Литвинов Алексей Алексеевич;

(должность, фамилия, имя, отчество)

ведущий специалист-эксперт ТО У Роспотребнадзора по Ростовской области в Орловском, Пролетарском, Мартыновском, Зимовниковском районах – Колонтаева Наталья Викторовна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

начальник ОВО по Мартыновскому району – филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по Ростовской области – Зинченко С.В.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Ведущий специалист отдела образования Администрации Мартыновского района – Колчина Елена Валерьевна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

инженер по охране труда и техники безопасности МКУ «ЦБ» Мартыновского района – Рябечкова Людмила Николаевна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

председатель профсоюза работников образования Мартыновского района – Белоусова Светлана Ивановна.

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детского сада комбинированного вида второй категории «Колокольчик» сл.Большая Мартыновка (далее – организация)

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1.  Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского   кодекса  Российской  Федерации)  в  наличии  и  оформлены  в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детского сада комбинированного вида второй категории «Колокольчик» сл.Большая Мартыновка

№ 982  от "11" октября 2012 года;

Свидетельства   о  государственной  регистрации  права  на  оперативное управление от "20" января 2009 г. №  514111, "09" февраля 2009 г. №  514252,"09" февраля 2009 г. № 514253,"09" февраля 2009 г. № 514264,"27" июля 2011 г. №401261,подтверждающие закрепление за  организацией  собственности  учредителя (на правах оперативного пользования или передачи в собственность образовательному учреждению);

Свидетельства  о  государственной  регистрации права от "21" января 2005 г. №  044582, "__" __________ 20__ г. №  ____, "__" __________ 20__ г. №  ____,"__" __________ 20__ г. №  ____, "__" __________ 20__ г. №  ____,на  пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано "29" мая 2002 г.,

Министерством общего и профессионального образования Ростовской области

Серия АА №057656, срок действия свидетельства с "__" _____ 20__ г. до "__" _______20__ года.

Лицензия  на  право  ведения образовательной деятельности установленной формы  выданная "06" июня 2012 г., серия 61, №001553, регистрационный номер 2508

Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области

срок действия лицензии - бессрочно

2.   Паспорт  безопасности  организации  от  "22"  июля  2014  года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от "16" февраля 2012 г.оформлена.

План    подготовки    организации    к    новому    учебному   году   - разработан  и согласован установленным порядком.

3.  Количество зданий (объектов) организации - 5 единиц, в том числе общежитий __-__ единиц на __-__ мест.

Качество и объемы проведенных в 2014 году:

а) капитальных ремонтов объектов - ____-_____, в том числе:

(всего)

_________________-_______, выполнены________-__________________________________,

(наименование объекта)                   (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _______-________, гарантийные обязательства ____-______________________;

(оформлены, (имеются,не оформлены) не имеются)

________________________, выполнены ___________________________________________,

(наименование объекта)                          (наименование организации,выполнявшей работы)

акт приемки ________________, гарантийные обязательства __________________________;

(оформлен, (имеются,не оформлен) не имеются)

б) текущих ремонтов на 1 объектах, в том числе:

________________________, выполнены своими силами,

(наименование объекта)                   (наименование организации,выполнявшей работы)

акт приемки ________________, гарантийные обязательства __________________________;

(оформлены, (имеются, не оформлены) не имеются)

в) иных видов ремонта на 1__ объектах образовательной организации:

косметический своими силами;

(наименование объекта, вид ремонта)

проведение горячей воды, покраска и побелка пищеблока и складских помещений;

(наименование объекта, вид ремонта)

г)  потребность  в  капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном

году -  имеется.

Проведение работ необходимо ____________________________________________________

______________________________________________________________________________.

(при необходимости проведения указанных работ

перечислить их количество и основной перечень работ)

4.  Контрольные  нормативы  и  показатели,  изложенные  в  приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):

а)  виды  образовательной  деятельности и предоставление дополнительных

образовательных услуг: _________дошкольное________________

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

______________________________________________________________________________;

б) проектная допустимая численность обучающихся – 120 человек;

в)  численность  обучающихся  по  состоянию  на  день  проверки  - 45 человек,  в том числе __-__ человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г)  численность  выпускников  2013  - 2014 годов - 26 человек; из них поступивших   в  вузы  -  __-__  человек,  профессиональные  образовательные

организации  -  __-__ человек, работают - ___-___ человек; не работают - _-___

человек;

д)  количество  обучающихся,  подлежащих поступлению в текущем году в 1

класс (на первый курс), - 28 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего – 7 групп ; количество обучающихся - 120 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - __-__ классов, ____ обучающихся;

во 2 смену - _-___ классов, ____ обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеется;

(имеются, не имеются)

з)    наличие   программ   развития   образовательной   организации   -

имеется;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 16 человек, 100 %;

научных работников - ______ - ______ человек, ______%;

инженерно-технических работников - ____-__ человек, ______%;

административно-хозяйственных работников – 2 человек, 100%;

производственных работников - 17 человек, 100%;

учебно-воспитательных работников - __-____ человек, ______%;

медицинских  и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции,

- ___-___ человек, ___-___%;

к)  наличие  плана  работы  организации  на  2014 - 2015 учебный год -

_______________________________________имеется________________________________

(имеются, не имеются)

5.    Состояние    материально-технической    базы    и    оснащенности образовательного

процесса оценивается, как _удовлетворительное.

(удовлетворительное,неудовлетворительное)

Здания  и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими

средствами  безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

| N п/п | Объекты материально-технической базы | Необходимо | Имеет-ся | Процент оснащенности | Наличие докумен-тов по технике безопасности | Наличие актов разреше-ния на эксплуата-цию | Нали-чие и состояние мебели | Оборудование средствами пожаротушения | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный   зал  -  имеется  (не  имеется),  приспособлен  (типовое

помещение),    емкость    -   человек,   состояние   -   удовлетворительное

(неудовлетворительное);

тренажерный   зал   -   имеется  (не  имеется),  приспособлен  (типовое

помещение),    емкость    -   человек,   состояние   -   удовлетворительное

(неудовлетворительное);

бассейн  -  имеется  (не  имеется),  приспособлен  (типовое помещение),

емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный   зал   -   имеется  (не  имеется),  приспособлен  (типовое

помещение),    емкость    60   человек,   состояние   -   удовлетворительное

(неудовлетворительное);

музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость

- человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные  мастерские  -  имеется  (не  имеется),  приспособлен  (типовое

помещение),  емкость  -  человек,  профиль  мастерских,  количество  единиц

каждого  профиля  (швейная мастерская - 1; столярная мастерская - 1 и др.),

состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный  класс  -  имеется  (не  имеется),  приспособлен  (типовое

помещение),    емкость    -   человек,   состояние   -   удовлетворительное

(неудовлетворительное),   наличие   документов,  подтверждающих  разрешение

эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в)          организация         компьютерной         техникой - обеспечена не в

полном    объеме_________________________________________________;

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее  количество  компьютерной  техники - 4 единиц, из них подлежитсписанию - ____ единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – 0 единиц.

Основные недостатки: необходимо приобрести компьютеры

_____________________________________________________________________________;

г)  наличие  и  обеспеченность  организации  спортивным  оборудованием,инвентарем   -   не имеется,   обеспечивает  (не  обеспечивает(имеются, не имеются)проведение     занятий),     его     состояние     -     удовлетворительное(неудовлетворительное),   акт-разрешение   на   использование   спортивногооборудования  в образовательном процессе от "__" __________ 20__ г. №____,

______________________________________________________________________________.

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: _________________________________________

______________________________________________________________________________.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: __________________________________________________________

______________________________________________________________________________;

д)  обеспеченность  организации  учебной  мебелью  - удовлетворительное

(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

детские столы  - 30; стулья детские - 120; шкаф книжный – 2, кровать 3-х ярусная выкатная-4, стеллажи для игрушек – 4 и т.д.;

е)  обеспеченность  организации  бытовой  мебелью  - удовлетворительное

(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - __-__; стулья офисные - __-__; кровати - __-__ и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - __-__; фонд учебников - __-__, ______%;

научно-педагогическая и методическая литература - ___-___.

Основные недостатки: __________________________________________________________

______________________________________________________________________________.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

(имеется, не имеется)

6.  Состояние  земельного  участка,  закрепленного  за  организацией, -

удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 6944 кв.м.;

наличие  специально  оборудованных  площадок  для  мусоросборников,  их

техническое    состояние    и   соответствие   санитарным   требованиям   - имеется, состояние соответствует санитарным требованиям

(имеются (не имеются), их состояние

и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: __________________________________________________________

______________________________________________________________________________;

наличие  спортивных  сооружений  и площадок, их техническое состояние и

соответствие санитарным требованиям - имеется_________________________________

______________________________________________________________________________.

(имеются (не имеются), их описание, состояние

и соответствие требованиям безопасности)

Требования  техники  безопасности  при  проведении занятий на указанных

объектах соблюдаются________________________________________________________.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: ___________________________________________________________

______________________________________________________________________________.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано:

а)   медицинское   обеспечение  осуществляется  медицинской сестрой МБУЗ ЦРБ сл.Б. Мартыновка                                                                                               (штатным, внештатным)

внештатным медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

| Должность | Профиль работы | Количество ставок | Характер работы (штат, договор) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Лицензия  на  медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от "__" __________                     20__ г. № ______, регистрационный номер ______________;

б)   в   целях   медицинского  обеспечения  обучающихся  в  организации оборудованы:

медицинский  кабинет  -  имеется  (не  имеется),  приспособлен (типовое помещение),   емкость   -  7  человек,  состояние  -  удовлетворительное(неудовлетворительное);

логопедический  кабинет  -  имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),   емкость   -  8 человек,  состояние  -  удовлетворительное(неудовлетворительное);

кабинет   педагога-психолога   -  имеется  (не  имеется),  приспособлен (типовое помещение), емкость - 7 человек, состояние – удовлетворительное(неудовлетворительное);

стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),

емкость   -  ____  человек,  состояние  -  удовлетворительное

(неудовлетворительное);

процедурная  -  имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость     -     4     человека,    состояние    -    удовлетворительное

(неудовлетворительное);

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

Потребность в медицинском оборудовании не имеется _____________________________;

(имеется, не имеется)

______________________________________________________________________________.

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: ___________________________________________________________

______________________________________________________________________________.

8. Питание обучающихся - организовано

а)    питание    организовано   в   3-х разовое   смены,   в

(количество смен)

в групповых комнатах  столовых  на  15/20/20/20/20/12  посадочных  мест. Буфет

(количество столовых)

не имеется   на  ___-___  мест. Качество эстетического оформления

(имеется, не имеется)

залов приема пищи удовлетворительное, гигиенические

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

условия перед приемом пищи соблюдаются;

(соблюдаются, не соблюдаются)

б)  процент  охвата  горячим  питанием  составляет  100%,  в том числе

питанием  детей из малоимущих семей в количестве __-__ детей, что составляет

___% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов по заключенным договорам №60 от 13.12.2013, №71 от 25.12.2013, №72 от 25.12.2013, №73 от 25.12.2013, №74 от 25.12.2013, №75 от 25.12.2013, №76 от 25.12.2013№, 77 от 25.12.2013, №77/1 от 25.12.2013, №78 от 25.12.2013, №79 от 25.12.2013, №85 от 26.12.2013, №86  от 28.12.2013,  №87 от 28.12.2013,  №61 от 30.06.2014.

(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов

по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: ___________________________________________________________

______________________________________________________________________________;

г)   хранение   продуктов  организовано,  санитарным

(организовано, не организовано)

нормам соответствует.

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: ___________________________________________________________

______________________________________________________________________________;

д)       обеспеченность       технологическим      оборудованием      -

недостаточное,      его      техническое     состояние

(достаточное, недостаточное)

соответствует,  акты  допуска к

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

эксплуатации_______________ не оформлены.____________

(оформлены, не оформлены)

Требования   техники   безопасности   при   работе   с   использованием

технологического оборудования соблюдаются__________________.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: ___________________________________________________________

______________________________________________________________________________.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования

_______________________________имеется____________________________________:

(имеется, не имеется)

необходимо приобрести: шкаф жарочный электрический, мясорубку электрическую ;

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е)  санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических

цехов и участков соответствует санитарным нормам__________________________.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: ___________________________________________________________

______________________________________________________________________________;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное_____________________________;

(достаточное, недостаточное)

з)  документация  и  инструкции,  обеспечивающие  деятельность столовой

работников, имеется_________________________________________________.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: ___________________________________________________________

______________________________________________________________________________;

и)    примерное    двухнедельное   меню,   утвержденное   руководителем

образовательной организации, имеется__________________________________;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован________________________________,

(организован, не организован)

кипяченная питьевая вода, при условии хранения не более 3-х часов.

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: ___________________________________________________________

______________________________________________________________________________;

л)  наличие  договора  на  оказание  санитарно-эпидемиологических услуг

(дератизация, дезинфекция) имеется_______________________________

(имеется, не имеется)

ИП Цугранис Елена Борисовна, договор №63 от 17.12.2013.

(реквизиты договора, N, дата, организация, оказывающая услуги)

9.   Нормы   освещенности   учебных   классов   (аудиторий),  кабинетов

сотрудников и производственных помещений (участков) и др.                соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим   требованиям   к   естественному,   искусственному

освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: ___________________________________________________________

______________________________________________________________________________.

10. Транспортное обеспечение организации – не организовано:

(организовано, не организовано)

а)  необходимость  в  подвозе обучающихся к местам проведения занятий -

_______________________________-______________________________________________;

(имеется, не имеется)

б)  общее  количество  обучающихся,  нуждавшихся  в  подвозе  к  местам

проведения занятий, - ____ человек, ____% от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для

перевозки обучающихся:

| Nп/п | Наименование | Марка транспортно-го средства | Количество | Год приобрете-ния | Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования" | Техничес-кое состояние | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

г)   наличие   оборудованных   мест  стоянки  (боксов),  помещений  для

обслуживания  и  ремонта  автомобильной техники - _________________________________,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____________________________________________________.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: ___________________________________________________________

______________________________________________________________________________.

Потребность      в      замене      (дополнительной      закупке)     __, количество ___единиц.

(имеется, не имеется)

11.   Мероприятия   по   обеспечению   охраны   и  антитеррористической

защищенности организации выполнены_______________________________________:

(выполнены, не выполнены)

а)        охрана        объектов       организации       осуществляется

сторожами, вневедомственная охрана__________________________________________

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в

составе 10 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

по контролю за общественным порядком в зданиях, сооружениях, помещениях с Отделением вневедомственной охраны по Мартыновскому району – филиал федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ростовской области», договор № 67 от 20 декабря 2013 года

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

______________________________________________________________________________;

(наименование услуг, наименование организации, №  и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б)     объекты     организации     системой    охранной    сигнализации не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в)   системами   видеонаблюдения   и   охранного   телевидения  объекты_не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г)  прямая  связь  с  органами  МВД (ФСБ) организована с использованием

кнопка экстренного вызова, телефон АТС;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована______________________

(оборудована, не оборудована)

и обеспечивает_______ несанкционированный доступ;

(обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.

(организована, не организована)

Основные недостатки: ___________________________________________________________

______________________________________________________________________________.

12.       Обеспечение       пожарной      безопасности      организации

_______________________________________________________ нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а)  органами  Государственного  пожарного  надзора в 2014 году проверка

состояния пожарной безопасности проводилась________________________,

(проводилась, не проводилась)

______________________________________________________________________________.

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные    результаты   проверки ___________и предписания ________________________;

б) требования пожарной безопасности выполняются____________________________;

(выполняются, не выполняются)

в)     системой     пожарной     сигнализации    объекты    организации

__________________________оборудованы___________________________________.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена  проводная (Гранит-3)________________________________,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая звуковое извещение о пожаре

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение                автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна;

(исправна, неисправна)

г)   здания   и  объекты  организации  системами  противодымной  защиты

___________________________не оборудованы___________________________________;

(оборудованы, не оборудованы)

д)  система передачи извещений о пожаре обеспечивает ________________________

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е)    система   противопожарной   защиты   и   эвакуации   обеспечивает

защиту  людей  и  имущества от воздействия

(обеспечивает, не обеспечивает)

опасных   факторов   пожара.   Состояние   эвакуационных  путей  и  выходов

обеспечивает  беспрепятственную  эвакуацию обучающихся и

(обеспечивает, не обеспечивает)

персонала  в  безопасные  зоны.  Поэтажные  планы эвакуации разработаны (не разработаны).   Ответственные   за   противопожарное   состояние  помещений назначены (не назначены);

ж)  проверка  состояния  изоляции электросети и заземления оборудования

проводилась. Вывод на основании акта №714 от "10"июля 2014

(проводилась, не проводилась)

выданного  ООО «Фирма Энергоналадка»

(наименование организации, проводившей проверку)

соответствует __________________________________________________;

(соответствует (не соответствует) нормам)

з)  проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных       тренировок      по      действиям      при      пожаре___организовано____________.

(организовано, не организовано)

В  ходе  проверки  выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной

безопасности: __________________________________________________________________

______________________________________________________________________________.

13.  Мероприятия  по  подготовке  к  отопительному сезону в организации

__________проведены__________________________________________________.

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление    помещений    и    объектов    организации   осуществляется

_______________котельная на газе__________________________________________,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное________________________________________________.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена _______________,

(проведена, не проведена)

______________________________________________________________________________.

(дата и N документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность   топливом  составляет  ____%  от  годовой  потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет ____%. Хранение топлива

______________________________________________________________________________.

(организовано, не организовано)

14.   Режим   воздухообмена   в   помещениях   и  объектах  организации

___________________________соблюдается______________________________.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции  (приточная, естественная и др.))

Состояние  системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15.    Водоснабжение    образовательной    организации   осуществляется Муниципальным унитарным предприятием жилищно - комунальным хозяйством Мартыновского сельского поселения Мартыновского района по водопроводным сетям

16. Газоснабжение образовательной организации: обеспечивает ООО « Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону», договор №43-3-38090/14 от 23 декабря 2013 года.

17. Канализация выгребная яма_____________________________________________.

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад комбинированного вида второй категории «Колокольчик» сл. Большая Мартыновка

к новому 2014 - 2015 учебному году __________готово____________

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения

комиссии по результатам проверки

1.   В   ходе  проведения  проверки  выявлены  нарушения,  влияющие  на